## Slide 1
PROYECTOS DE MECÁNICA ELÉCTRICA
GRUPO 1
Banda Moreno Carlos
Chunga Shimokawa Diego
Serrepe Castillo Joan
Montero Nuñez Jorge

## Slide 2
DESARROLLO Y SIMULACIÓN DE UN GEMELO DIGITAL DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR MEDIANTE MODELADO 3D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## Slide 3
La poca optimización del rendimiento de un intercambiador de calor genera ineficiencia energética produciendo sobre costos, fallas y contaminación ambiental.
Problema y justificación

## Slide 4
Industria e infraestructura
Producción y consumo responsable
Objetivos de desarrollo sostenible

## Slide 5
Metodologia
Realizar un mantenimiento preventivo aprovechando las capacidades de los gemelos digitales

## Slide 6
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

## Slide 7
Estudio del arte
1
  Diseño del modelo matemático en Matlab
  2
  Corroboración de resultados
  4
  Diseño del modelo en SolidWorks
  3
Agenda

## Slide 14
MODELADO DEL INTERCAMBIADOR

## Slide 15
MÉTODO DE LA EFECTIVIDAD NTU

## Slide 16
SIMULACIÓN

## Slide 17
BLOQUE 1: TANQUE DE AGUA
BLOQUE 2: CÁLCULO DE PROPIEDADES

## Slide 18
BLOQUE 3: INTERCAMBIADOR DE CALOR

## Slide 19
MODELO EN SOLIDWORKS

## Slide 20
CAMINO DEL FLUIDO CALIENTE

## Slide 21
CAMINO DEL FLUIDO FRIO

## Slide 22
CAMINO DE LOS FLUIDOS

## Slide 23
SIMULACIÓN 1

## Slide 27
SIMULACIÓN 2

## Slide 31
SIMULACIÓN 3

## Slide 35
PLAN DE MANTENIMIENTO

## Slide 36
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
METODOLOGIA
Para la elaboración del plan de mantenimiento se hará uso de un Aval de alta dirección, la cual divide los pasos de trabajo en:
  -División Lógica de planta
  -Codificación
  -Inventario de activos y repuestos
  -Fichas técnicas y manuales
  -Formato de mantenimiento
  -Gestión de recursos humanos
  -Planificación
  -Flujograma y Organigrama
  -Gestión de desechos tóxicos
  -Gestión de la SST

## Slide 37
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
Compuesto de un PLC y sus respectivas pantallas, así como de un variador de frecuencia, puede modificar en todo momento la potencia de funcionamiento de ambas bombas hidráulicas.
Sistema de control
Conformado por un grupo de sensores de presión, caudal y temperatura; todos ellos dispuestos en la cercanía del intercambiador.
Sistema de medicion
Establecido principalmente por tuberías de 1/2" y 2 bombas de 1HP respectivamente, que servirán para simular las condiciones de flujo de ambos fluidos.
Sistema de bombeo
DIVISIÓN LÓGICA DE PLANTA

## Slide 38
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
DIVISIÓN LÓGICA DE PLANTA

## Slide 39
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
Para la codificación usaremos un sistema de clasificación concatenado, es decir primero el nombre del activo y posteriormente irán los grupos y subgrupos a los que pertenezca dicho activo, es importante señalar que los nombres de los activos y grupos aparte se encuentran en inglés, para asegurar la facilidad de los mismos:
La bomba EBARA PRA 106T 1HP pertenece al grupo de bombeo de flujo y es de material fundición gris, entonces su sigla será:
P(Pump)-F(Flow System)-G(Gray fundition)
Código de codificación
CODIFICACIÓN

## Slide 40
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
Fichas técnicas y manuales
Bomba EBARA PRA 106T 1HP
sensor de flujo proSense FSA75-42-10H
Sensor de presión prosense SPT25- 20-0100A
Sensor de Temperatura prosense ETS50N-100-1001
CODIFICACIÓN

## Slide 41
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
Para dar un correcto mantenimiento a la maquina objeto de estudio, de forma ordenada y con una estructura bien definida es necesaria crear un formato de orden de mantenimiento
FORMATO DE MANTENIMIENTO

## Slide 42
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
Toda labor de mantenimiento debe estar a cargo de personal calificado y, además, dicha labor no debe entorpecer las labores de otras áreas, y si lo hiciese se debe gestionar al capital humano para evitar sobresaltos y problemas en la cadena de producción, esta es una de las principales ventajas del mantenimiento preventivo.
Para ello se procederá primero con un recuento del personal a cargo de la planta de prueba y de sus roles como operarios
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## Slide 43
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
PLANIFICACIÓN, FLUJOGRAMA Y ORGANIGRAMA

## Slide 44
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
GESTIÓN DE DESECHOS TÓXICOS

## Slide 45
Grupo 1:PME
Contact
About Us
Service
Home
GESTIÓN DE SST

## Slide 46
CONCLUSIONES

## Slide 47
El mantenimiento preventivo, implementado mediante el uso de gemelos digitales, resulta fundamental para mejorar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de los equipos. La simulación y el modelado permiten anticipar y prevenir fallos potenciales, minimizando tiempos de inactividad y costos asociados.
La implementación de gemelos digitales mediante herramientas de modelado 3D como SolidWorks, y el análisis con MATLAB y ANSYS, demuestra ser una solución prometedora para la supervisión y optimización del rendimiento de los intercambiadores de calor. La equivalencia en funcionamiento entre los modelos virtuales y reales valida la efectividad de esta tecnología, aunque es importante destacar que esto variara dependiendo de la calidad del mallado del modelo 3D simulado.
1
2

## Slide 48
La digitalización de procesos y la monitorización continua de parámetros operativos son cruciales en la Industria 4.0. La implementación de gemelos digitales permite un control cercano e inmediato, adaptándose a los cambios dinámicos de los procesos industriales, especialmente en la industria térmica.
3
4
La falta de datos históricos en un dispositivo puede mermar la eficacia del gemelo digital, al no poder estimar con exactitud la evolución en el tiempo que este tendrá. Se evidenció como se complica un poco más la estimación de parámetros y su evolución temporal, en este caso en particular, los parámetros más propensos a verse modificados y que influyen en gran medida en el funcionamiento del intercambiador son los factores de ensuciamiento, que si bien, existen valores referenciales para estos, no existen métodos precisos para estimar su comportamiento, debido a las condiciones particulares en las que trabaja cada intercambiador.

## Slide 49
5
Es importante considerar la necesidad de un monitoreo continuo y detallado del rendimiento del gemelo digital implementado. Dado que la efectividad del mantenimiento preventivo depende en gran medida de la precisión y la calidad de los datos recopilados, se recomienda establecer un sistema de retroalimentación que permita ajustar y optimizar el modelo en tiempo real. Esto no solo mejorará la precisión de las predicciones, sino que también facilitará la identificación temprana de posibles fallos, asegurando así una mayor eficiencia y prolongación de la vida útil del intercambiador de calor.

## Slide 50
RECOMENDACIONES

## Slide 51
FALTA DE DATA

## Slide 52
REPRESENTACIÓN EN ANSYS

## Slide 53
MUCHAS
GRACIAS